Załącznik Nr 1

Wykaz testów kuwetowych (odczynniki chemiczne do wykonywania analiz laboratoryjnych).

Sprzęt  do testów kuwetowych Spektrofotometr DR3900.

| L.p. | Asortyment | ilość/rok | Cena netto za 1 opakowanie | Łączna cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LCK 303 Azot amonowy | 5 op. |  |  |
| 2. | LCK 304 Azot amonowy | 5 op. |  |  |
| 3. | LCK 339 Azotany | 7 op. |  |  |
| 4. | LCK 340 Azotany | 3 op. |  |  |
| 5. | LCK 341 Azotyny | 7 op. |  |  |
| 6. | LCK 238 Azot ogólny | 3 op. |  |  |
| 7. | LCK 338 Azot ogólny | 3 op. |  |  |
| 8. | LCK 313 Chrom | 4 op. |  |  |
| 9. | LCK 314 ChZT | 3 op. |  |  |
| 10. | LCK 514 ChZT | 5 op. |  |  |
| 11. | LCK 014 ChZT | 2 op. |  |  |
| 12. | LCI 400 ChZT | 5 op. |  |  |
| 13. | Pipeta automatyczna 0,1 – 1 ml | 1 szt. |  |  |
| 14. | Pipeta automatyczna 0,5 – 5ml | 1 szt. |  |  |
| 15. | Crack-Set LCW 902 | 4 op. |  |  |
| 16. | LCK 360 Cynk | 3 op.. |  |  |
| 17. | LCK 432 Detergenty | 4 op. |  |  |
| 18. | LCK 345 Fenole | 4 op. |  |  |
| 19. | LCK 349 Fosfor ogólny | 4 op. |  |  |
| 20. | LCK 350 Fosfor ogólny | 4 op. |  |  |
| 21. | LCK 308 Kadm | 3 op. |  |  |
| 22. | LCW 903 | 2 op. |  |  |
| 23. | LCK 365 Lotne kwasy tłuszczowe | 1 op. |  |  |
| 24. | Zestaw odczynników do oznaczania niklu metodą PAN nr kat. 2651600 | 2 op. |  |  |
|  | Objętość kuwety 10ml, nr kat. 2495402 | 1 op. |  |  |
| 25. | LCK 306 Ołów | 3 op. |  |  |
| 26. | LCK 328 Potas | 1 op. |  |  |
| 27. | LCK 153 Siarczany | 4 op. |  |  |
| 28. | Siarczany/SulfaVer 4 nr kat. 2106769 | 2 op. |  |  |
| 29. | LCK 362 Zasadowość | 1 op. |  |  |
| 30. | LCK 321 Żelazo | 4 op. |  |  |
| 31. | LCK 521 Żelazo | 3 op. |  |  |
| 32. | LCK 329 Miedź | 3 op. |  |  |
| 33. | Zestaw odczynników do oznaczania Manganu 2651700 składa się z 3 różnych: nr 2122426, 2122326, 1457799 | 3 op. |  |  |
| 34. | Chrom(VI) (ChromaVer3) | 2 op. |  |  |
| Razem |  |  |  |  |